Dokumentation
Bauvorhaben:	5,28 [SQL 1] kWp Photovoltaikanlage
Traute-Richter-Straße [SQL 2] 4 [ SQL 3]
01109 [SQL 4] Dresden [SQL 5]
Projekt-Nummer:	SUN 22-026 [SQL 6]
Auftraggeber:	Robert [SQL 7] Mittermaier [SQL 8]
Traute-Richter-Straße [SQL 9] 4 [SQL 10]
01109 [SQL 11] Dresden [SQL 12]
Auftragnehmer:	SunStrom GmbH
Moritzburger Weg 67
01109 Dresden
Tel.: 0351/8838-130
www.sunstrom.de

# Anlagenübersicht
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf einer von der SunStrom GmbH geplanten und errichteten Photovoltaikanlage.
## Anlagendaten
Die Ihnen bereits übergebenen Anlagendaten über Ihre PV-Anlage listen alle relevanten Informationen zum Zeitpunkt der Installation auf. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Plänen und Dokumenten im Anhang wieder.
# Hinweise zum Betrieb der PV-Anlage
## Regulärer Betriebszustand
Grundsätzlich ist die Photovoltaikanlage in Ihrem regulären Betriebszustand eine gefahrlose technische Anlage. Auf Grund Ihrer technologischen Eigenschaften und eingesetzten Komponenten, ergeben sich folgende allgemeine Hinweise zum Charakter dieser Anlage, welche grundsätzlich zu beachten sind:
- Solarmodule erzeugen bei Lichteinfall generell eine hohe Gleichspannung von bis zu 1000 V.
- Die Umsetzung der Gleichspannung in Wechselspannung erfolgt in den Wechselrichtern, welche sich in den Modulreihen befinden.
  Diese Wechselrichter sind Berührungssicher (Schutzklasse I) und dürfen nur von einer Elektrofachkraft geöffnet werden.
- Die übrige gesamte wechselstromseitige Technik der Photovoltaikanlage befindet sich im Zählerschrank.
- Die übrige gesamte wechselstromseitige Technik der Photovoltaikanlage befindet sich in der Unterverteilung.
- Die übrige gesamte wechselstromseitige Technik der Photovoltaikanlage befindet sich in abschließbaren Unterverteilungen sowie abschließbaren Trafostationen, welcher nur durch befugtes und eingewiesenes Personal geöffnet bzw. betreten werden dürfen.
## Betriebshinweise
Während des normalen Betriebes ist die PV-Anlage sehr wartungsarm und bedarf keiner manuellen Regelung oder Steuerung. Die aktuellen Leistungen und Energieerträge der Wechselrichter können live über das Portal ausgewertet werden.
Sollte es zu Störungen an den Wechselrichtern kommen, werden diese Fehlermeldungen über den Datenlogger übertragen und können entsprechend des Fehlercodes oder der Fehleranzeige anschließend ausgewertet werden.
## Anlage stromlos schalten
Sind Arbeiten oder Überprüfungen an den Wechselrichtern notwendig, sind diese in jedem Fall AC-Seitig sowie DC-Seitig stromlos zu schalten.
Folgende Prozedur ist dabei einzuhalten:
1. Aktivierung des Shutdown-Befehls im Wechselrichter über die Bedienoberfläche. Nähere Details sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.
2. AC-seitige Trennung
   AC-seitig kann das über die Abschaltung der Überstromschutzeinrichtungen in den zuge-hörigen AC-Unterverteilungen oder den NSHV in den Trafostationen erfolgen.
3. DC-seitige Trennung
   Zur DC-seitigen Trennung ist an der Unterseite der Wechselrichter der DC-Freischalter zu betätigen.
ACHTUNG:
Die DC-Leitungen sind dabei weiterhin an den Wechselrichter angeschlossen und führen bei Tageslicht immer Strom.
## Wartungshinweise
Die Photovoltaikanlage muss wie jede ortsfeste elektrische Anlage nach der BG-Vorschrift „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (DGUV Vorschrift 3) regelmäßig, spätestens alle 4 Jahre durch eine Fachfirma eingehend auf die Einhaltung der in der DIN VDE 0100 aufgeführten Schutzmaßnahmen geprüft werden. Die Prüfergebnisse sind zu protokollieren.
Die PV-Anlage ist im normalen Betrieb sehr wartungsarm. Um im Ausnahmefall eventuell unbemerkt auftretende Fehler zu erkennen, empfiehlt es sich, einmal monatlich die ordnungsgemäße Funktion des Wechselrichters zu überprüfen. Diese lässt sich an den Status-LED erkennen. Bei Tageslicht leuchtet dazu die grüne LED (Einspeisebetrieb).
## Wartung und Betriebsführung
Die Wirtschaftlichkeit Ihrer Solaranlage hängt maßgeblichen von einer kontinuierlichen und störungsfreien Funktion ab. Um Störungen frühzeitig zu erkennen, werden eine Fernüberwachung bzw. Betriebsführung sowie wiederholende Wartungen empfohlen. Hierfür bieten wir Ihnen gern die entsprechenden Wartungs- und Betriebsführungsverträge an.
Wenden Sie sich bei Fragen zu Service-Themen gern direkt an unsere Service-Abteilung, welche Sie unter der 0351/8838-130 oder über service@sunstrom.de erreichen können.
## Fehler und Fehlersuche
Sollte es in seltenen Fällen zu einer Störung Ihrer PV-Anlage kommen, so können diese Meldungen auch über den angeschlossenen Datenlogger ausgelesen werden.
Des Weiteren werden etwaige Fehlermeldungen mittels der im Wechselrichter installierten Webconnect-Schnittstelle an das SMA Sunny Portal übertragen.
Eine detaillierte Fehlerbeschreibung ist der Bedienungsanleitung der Wechselrichter zu entnehmen.
Für den Fall der Fehlermeldung „Netzstörung“ kann die Ursache das Auslösen des vorgeschalteten Leitungsschutzschalters sein. Kontrollieren Sie den Leitungsschutzschalter und schalten Sie diesen ggf. wieder ein. Sollte er anschließend wieder auslösen, kontaktieren Sie bitte die SunStrom GmbH.
ACHTUNG:
Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen laut DIN VDE 1000-10 nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. An der PV-Anlage können Spannungen bis 1000 V auftreten. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit unter Spannung stehenden Komponenten und setzen Sie sich bei Bedarf mit der SunStrom GmbH in Verbindung!
Sollte der Fehler nicht durch Sie vor Ort behoben werden können, kontaktieren Sie bitte den Wechselrichterhersteller oder die SunStrom GmbH (siehe Punkt 2.4).
## Störungsbehebung
Im Falle einer Störung oder bei anderen Problemen mit Ihrer Photovoltaikanlage kontaktieren Sie bitte unseren Service unter:
Tel. 0351/8838-130
E-Mail: service@sunstrom.de
Wir werden uns umgehend um Ihr Anliegen kümmern.
## Demontage und Recycling
Solarmodule bestehen aus wertvollen Rohstoffen und werden in Recyclingprozessen umweltschonend und nachhaltig entsorgt bzw. wieder dem Wertstoffkreislauf zugeführt.
Für eine dementsprechend fachgerechte Demontage und Rücknahme unterbreiten wir Ihnen im Bedarfsfall gern ein Angebot.
# Garantieerklärungen
Mit dem Erwerb Ihrer Solaranlage haben Sie entsprechende Gewährleistungs- und Garantieansprüche erworben. Beachten Sie dazu die Vereinbarungen Ihres Auftrages/Bauvertrages sowie die produktspezifischen Garantien der Wechselrichter und Solarmodule.
# Pläne und Schemata
## Übersichtsschaltbild SLD [SQL x]
## Strangplan [SQL ..]
## Kommunikationsplan [SQL ..]
# Protokolle und Berichte
## Prüfprotokoll elektrische Prüfung PV-Generator [SQL ..]
## Prüfprotokoll elektrische Anlage [SQL ..]
# Herstellerunterlagen
## Solarmodule
### Datenblatt NeMo 2.0 60 M 330 Wp [SQL ..]
### Garantiebedingungen NeMo 2.0 60 M 330 Wp [SQL …..]
### Flashliste
## Wechselrichter
### Datenblatt SMA SB 5.0 1AV-41
### Betriebsanleitung SMA SB 5.0 1AV-41
### Garantiebedingungen SMA SB 5.0 1AV-41
### Konformitätserklärung SMA SB 5.0 1AV-41
### Datenblatt SMA Sunny Island 4.4M-13
### Betriebsanleitung SMA Sunny Island 4.4M-13
### Garantieerklärung SMA Sunny Island 4.4M-13
## Datenlogger
### Datenblatt SMA Sunny Home Manager 2.0
### Garantieerklärung SMA Sunny Home Manager 2.0
## Speicher
### Datenblatt LG Chem RESU6,5
### Installationsanleitung LG Chem RESU6,5
### Garantiebedingungen LG Chem RESU6,5
## Ladestation
### Datenblatt SMA EV Charger 7.4 (EVC7.4-1AC-10)
## Unterkonstruktion
### Datenblatt SDA75 SunStrom
### Montageanleitung SDA75 SunStrom
### Projektbericht Unterkonstruktion
## Sonstige Komponenten
### Datenblatt Solarkabel 1x 4 mm² erdverlegbar (H1Z2Z2-K)
### Datenblatt STÄUBLI Multi-Contact PV-KBT4_6II Kupplungsstecker
### Datenblatt STÄUBLI Multi-Contact PV-KBT4_6II Kupplungsbuchse
### Datenblatt DEHN Kombi-Ableiter DEHNshield DSH ZP B2 SG
### Datenblatt DEHNcube Überspannungsableiter DCU YPV SCI 1000
### Datenblatt EATON Leitungsschutzschalter PXL-B10-1
### Datenblatt EATON Leitungsschutzschalter PXL-B32-3
### Datenblatt EATON Leitungsschutzschalter PXL-C32-1
### Datenblatt EATON FI-Schutzschalter FUGPXF 40-2-0,03A [SQL …..]